供应商报价单

采购单位：杨凌职业技术学院

项目名称：南、北校区篮球场围栏维修项目

项目工期:  7日历天

| 序号 | 项目名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除破损钢管，更换镀锌钢管 | 拆除原有破损钢管，制作并焊接DN约75mm镀锌钢管(12根，每根3m，含油漆) | 根 | 12 |  |  |
| 2 | 拆除破损围网，更换新围网 | 更换破损围网（含压条、燕尾丝，网孔约6cm，丝径塑后约3.8mm） | ㎡ | 100 |  |  |
| 合计 | 大写金额： 元 |  |  |  |  |  |

备注：总报价包含规费、措施费、税金，表格中所列工程内容不明之处，请自行勘察现场。

报价人签字：

联系电话：

公司名称：（公司盖章）

年     月     日